## 표지
첨단동물모델평가동 구축공사
통합배선반 설계 내역서
2022. 03.

## 원가계산서
원 가 계 산 서
비 목 |  |  | 금 액 | 산출근거 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
간 접 재 료 비
|  | 소 계 | 0
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
간 접 노 무 비
|  | 소 계 | 0
| 경비 | 산 재 보 험 료 | 0 | 3.7%
|  | 고 용 보 험 료 | 0 | 1.01%
|  | 건 강 보 험 료 | 0 | 3.495% | 1개월 미만 공사 제외
|  | 연 금 보 험 료 | 0 | 4.5% | 1개월 미만 공사 제외
|  | 노인장기요양보험료 | 0 | 12.27% | 1개월 미만 공사 제외
|  | 소 계 | 0
제 조 물 품 |  |  | 0
[공 급 가 액] |  |  | 0
부 가 가 치 세 |  |  | 0 | (공급가액) X 10%
[총 액] |  |  | 0 |  | 천단위 미만 절사
|  | 조달수수료 | 0
0

## 집계표
집 계 표
건 명 : 첨단동물모델평가동 구축공사 통합배선반 설비
순번 | 품 명 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
가. | 통합배선반 설비 | 식 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 합 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 내역서
내 역 서
건 명 : 첨단동물모델평가동 구축공사 통합배선반 설비
| 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 비 고
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
가. | 통합배선반 설비
| 기존 MDF | [제 1호] 기존 MDF | SET | 1
1 | F.D.F-OUT (DATA) | SM 8CORE, LC TYPE | EA | 1 | 0 | 0 |  |  | 아답터, 피그테일 포함
2 | OPTICAL MODULE | 1G SFP, LX TYPE | EA | 2 | 0 | 0
3 | OPTICAL PATCH CORD | 3m, 1Gbps | EA | 2 | 0 | 0
4 | 110 BLOCK | 100P | EA | 2 | 0 | 0
5 | 110 BLOCK PANEL | 제작사양 | EA | 1 | 0 | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0
| IDF RACK | IDF-TC-1C | SET | 1
1 | F.D.F-IN (DATA) | SM 8CORE, LC TYPE | EA | 1 | 0 | 0 |  |  | 아답터, 피그테일 포함
2 | GIGABIT ETHERNET SWITCH (DATA) | 10/100/1000T 24PORT | EA | 3 | 0 | 0 |  |  | 기존 장비와 호환가능한 PoE
3 | LED PATCH PANEL | 24PORT(Cat.6) | EA | 4 | 0 | 0
5 | ENTRY PANEL | 1U | EA | 7 | 0 | 0
6 | BLANK PANEL | 1U | EA | 17 | 0 | 0
7 | OPTICAL MODULE | 1G SFP, LX TYPE | EA | 6 | 0 | 0
8 | OPTICAL PATCH CORD | 3m, 1Gbps | EA | 4 | 0 | 0
9 | PATCH CORD | 3m, Cat.6 | EA | 73 | 0 | 0 |  |  | 라벨포함
10 | 110 BLOCK | 100P | EA | 2 | 0 | 0
12 | 110 BLOCK PANEL | 제작사양 | EA | 2 | 0 | 0
13 | JUMPER THROUGH | 2U | EA | 2 | 0 | 0
14 | 19" CABINET RACK | 1800(H)*600(W)*750(D) | EA | 1 | 0 | 0
| 소 계 |  |  |  |  | 0
* | 노무비
1 | 통신관련산업기사 |  | 인 | 0 |  |  | 268910 | 0
2 | 통신설비공 |  | 인 | 0 |  |  | 262069 | 0
3 | 보통인부 |  | 인 | 0 |  |  | 148510 | 0
4 | S/W시험사 |  | 인 | 0 |  |  | 377187 | 0
5 | H/W시험사 |  | 인 | 0 |  |  | 330981 | 0
6 | 통신케이블공 |  | 인 | 0 |  |  | 364905 | 0
7 | 통신내선공 |  | 인 | 0 |  |  | 235597 | 0
8 | 광케이블설치사 |  | 인 | 0 |  |  | 388288 | 0
9 | 특별인부 |  | 인 | 0 |  |  | 187435 | 0
| 합 계 | [6 empty] | 0
| 합 계 |  |  |  | 자재비 | 0 | 노무비 | 0

## 공량
공 량 산 출 서
가. 통합배선반 설비
NO | 품 명 | 단위 | 수량 | 직종 | 통신관련기사 | 통신관련산업기사 | 통신설비공 | 보통인부 | S/W시험사 | H/W시험사 | 내장공 | 플랜트기계설치공 | 통신케이블공 | 통신내선공 | 내선전공 | 광케이블설치사 | 특별인부 | 비고
|  |  |  | 단가(22년上) | 275633 | 268910 | 262069 | 148510 | 377187 | 330981 | 217517 | 232558 | 364905 | 235597 | 258917 | 388288 | 187435
[제 1호] 기존 MDF
1 |  |  |  | 접속 | [13 empty] | 통 4-1-3
|  |  |  | 시험 | [11 empty] | 0.1 | 0.04 | 구내 광섬유케이블
| 광접속(성단,시험) | EA | 8 | 조정 | [13 empty] | 시험, 성단 적용
|  |  |  | 성단 | [11 empty] | 0.06 | 0.05
|  |  |  | 단위공량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.09
|  |  |  | 소요공량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0.72
2 |  |  |  | 설치 |  |  | 0.2 | 0.14 | [9 empty] | 통 8-1-1.
|  |  |  | 점검 | [13 empty] | 네트워크 설비 (공통)
| OPTICAL MODULE | EA | 2 | 조정 | [13 empty] | TRANSCEIVER설치 적용
| (SX,TX,LX TYPE) |  |  | 시험 및 측정
|  |  |  | 단위공량 | 0 | 0 | 0.2 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 소요공량 | 0 | 0 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 설치 |  |  |  | 0.054 |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 통 4-3-3.
|  |  |  | 점검 | [13 empty] | Patch Panel 및 성단 등
| OPTICAL PATCH CORD | EA | 2 | 조정 | [13 empty] | PATCH 및 LINE CORD설치 및 정리
시험 및 측정
|  |  |  | 단위공량 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 소요공량 | 0 | 0 | 0 | 0.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 설치 |  |  | 0.31 | 0.17 | [9 empty] | 통 4-3-3.
|  |  |  | 성단 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | Patch Panel 및 성단 등
| 110BLOCK | SET | 2 | 조정 | [13 empty] | 110BLOCK설치 100P적용
| 100P |  |  | 회선시험 |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 2SET 180%,3SET 260, 4SET 340%
|  |  |  | 단위공량 | 0 | 0 | 0.31 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,4SET초과시 1SET추가당 80%가산
|  |  |  | 소요공량 | 0 | 0 | 0.62 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 회선시험
| 총 량 |  |  |  | 0 | 0 | 1.02 | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 1.28 | 0.72
| 금 액 |  |  |  | 0 | 0 | 267310.38 | 449688.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233378.9 | 0 | 0 | 497008.64 | 134953.2 | 2582339.4
IDF-TC-1C
1 |  |  |  | 접속 | [13 empty] | 통 4-1-3
|  |  |  | 시험 | [11 empty] | 0.1 | 0.04 | 구내 광섬유케이블
| 광접속(성단,시험) | EA | 8 | 조정 | [13 empty] | 시험, 성단 적용
|  |  |  | 성단 | [11 empty] | 0.06 | 0.05
|  |  |  | 단위공량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.09
|  |  |  | 소요공량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0.72
2 |  |  |  | 설치 |  | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | 통 9-2-1-2
|  |  |  | 점검 | [13 empty] | 통합관제센터
| L2 SWITCH | EA | 3 | 조정 | [13 empty] | (2)네트워크 설비
|  |  |  | 시험 및 측정 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | [7 empty] | 해설 2 적용
|  |  |  | 단위공량 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 소요공량 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | 설치 |  |  | 0.21 | 0.21 | [9 empty] | 통 4-3-3.
|  |  |  | 성단 |  |  |  | 0.48 |  |  |  |  | 0.48 |  |  |  |  | Patch Panel 및 성단 등
| PATCH PANEL | EA | 4 | 조정 | [13 empty] | Patch Panel 설치(24Port)
| 24 Port 이하 |  |  | 시험 및 측정 |  |  |  | 0.72 |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  | 성단-PATCH PANEL
|  |  |  | 단위공량 | 0 | 0 | 0.21 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 회선시험
|  |  |  | 소요공량 | 0 | 0 | 0.84 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | 설치 |  |  | 0.2 | 0.14 | [9 empty] | 통 8-1-1.
|  |  |  | 점검 | [13 empty] | 네트워크 설비 (공통)
| OPTICAL MODULE | EA | 6 | 조정 | [13 empty] | TRANSCEIVER설치 적용
| (SX,TX,LX TYPE) |  |  | 시험 및 측정
|  |  |  | 단위공량 | 0 | 0 | 0.2 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 소요공량 | 0 | 0 | 1.2 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | 설치 |  |  |  | 0.054 |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 통 4-3-3.
|  |  |  | 점검 | [13 empty] | Patch Panel 및 성단 등
| OPTICAL PATCH CORD | EA | 4 | 조정 | [13 empty] | PATCH 및 LINE CORD설치 및 정리
시험 및 측정
|  |  |  | 단위공량 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 소요공량 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  | 설치 |  |  |  | 0.054 |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 통 4-3-3.
|  |  |  | 점검 | [13 empty] | Patch Panel 및 성단 등
| PATCH CORD | EA | 73 | 조정 | [13 empty] | PATCH 및 LINE CORD설치 및 정리
시험 및 측정
|  |  |  | 단위공량 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 소요공량 | 0 | 0 | 0 | 3.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  | 설치 |  |  | 0.31 | 0.17 | [9 empty] | 통 4-3-3.
|  |  |  | 성단 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | Patch Panel 및 성단 등
| 110BLOCK | SET | 2 | 조정 | [13 empty] | 110BLOCK설치 100P적용
| 100P |  |  | 회선시험 |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  | 2SET 180%,3SET 260, 4SET 340%
|  |  |  | 단위공량 | 0 | 0 | 0.31 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,4SET초과시 1SET추가당 80%가산
|  |  |  | 소요공량 | 0 | 0 | 0.62 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 회선시험
8 |  |  |  | 설치 |  |  | 0.48 | [10 empty] | 통 4-3-3.
|  |  |  | 점검 | [13 empty] | Patch Panel 및 성단 등
| RACK CABINET | EA | 1 | 조정 | [13 empty] | 19"RACK 적용
| H:2.2m미만 |  |  | 시험 및 측정 | [13 empty] | 높이 2.2m미만
|  |  |  | 단위공량 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 소요공량 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 총 량 |  |  |  | 0 | 0.6 | 3.74 | 13.278 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 13.1 | 0 | 0 | 1.28 | 0.72
| 금 액 |  |  |  | 0 | 161346 | 980138.06 | 1971915.78 | 452624.4 | 397177.2 | 0 | 0 | 4780255.5 | 0 | 0 | 497008.64 | 134953.2 | 9375418.78
| 총 량 |  |  |  | 0 | 0.6 | 4.76 | 16.306 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 16.48 | 0 | 0 | 2.56 | 1.44
| 금 액 |  |  |  | 0 | 161346 | 1247448 | 2421604 | 452624 | 397177 | 0 | 0 | 6013634 | 0 | 0 | 994017 | 269906 | 11957756

## 단가비교표
단 가 비 교 표
건 명 : 첨단동물모델평가동 구축공사 통합배선반 설비
순번 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 유통물가(21.01월) |  | 물가정보지(21.01월) |  | 물가자료지(21.01월) |  | 업체A | 업체B | 업체C | 적용단가 | 비고
[5 empty] | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | PAGE | 단가 | 단가 | 단가
가. | 통합배선반 설비
| 기존 MDF | [제 1호] 기존 MDF | SET | 1
1 | F.D.F-OUT (DATA) | SM 8CORE, LC TYPE | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 아답터, 피그테일 포함
2 | OPTICAL MODULE | 1G SFP, LX TYPE | EA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | OPTICAL PATCH CORD | 3m, 1Gbps | EA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 110 BLOCK | 100P | EA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 110 BLOCK PANEL | 제작사양 | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IDF RACK | IDF-TC-1C | SET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | F.D.F-IN (DATA) | SM 8CORE, LC TYPE | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 아답터, 피그테일 포함
2 | GIGABIT ETHERNET SWITCH (DATA) | 10/100/1000T 24PORT | EA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | LED PATCH PANEL | 24PORT(Cat.6) | EA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ENTRY PANEL | 1U | EA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | BLANK PANEL | 1U | EA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | OPTICAL MODULE | 1G SFP, LX TYPE | EA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | OPTICAL PATCH CORD | 3m, 1Gbps | EA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PATCH CORD | 3m, Cat.6 | EA | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 라벨포함
10 | 110 BLOCK | 100P | EA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 110 BLOCK PANEL | 제작사양 | EA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | JUMPER THROUGH | 2U | EA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 19" CABINET RACK | 1800(H)*600(W)*750(D) | EA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0